- Техническое задание

(требования, технические характеристики и технические условия)

1. Наименование, количество и характеристики поставляемого товара:

Требования к качеству выполняемых работ

# Наименование объекта закупки: - на право заключения договора –

Поставка, демонтаж и монтаж в 2023 году сплит системы для охлаждения помещений ИБП для нужд автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»

Количество поставляемого товара: 1 шт.

Место доставки: Российская Федерация, 625026, город Тюмень, улица Малыгина, 75       Срок поставки товара: в течение _30_ дней с даты подписания Договора.

| Наименование товара | Характеристики |
| --- | --- |
| SYSPLIT SIMPLE CEILING 24 HP Q / OUTDOOR 24 HP Q/-40 (или эквивалент) Необходимое кол-во: 1 шт. | Обслуживаемая площадь 70 м2 Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч 1600/1300/1000 Максимальная длина коммуникаций 20 м Мощность в режиме охлаждения 7.2 кВт Мощность в режиме обогрева 7.6 кВт Потребляемая мощность при обогреве 2.1 кВт Потребляемая мощность при охлаждении 2.24 кВт Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) 50/46/42 дБ (А) Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) 1280x235x690 мм Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) 825x655x310 мм Вес внутреннего блока 36 кг Вес внешнего блока 53 кг Тип хладагента R 410A Низкотемпературный комплект В наличие |

2. Условия поставки товара:

Условия поставки товара: поставка товара производится за счет поставщика, любым видом транспорта, включая упаковку, тару, маркировку, все расходы по страхованию, доставке, включая погрузку-разгрузку, перегрузку, хранение, транспортировку.

Поставка товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки товара (товарная накладная, счет (счет-фактура) в 2-х экземплярах оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Одновременно с отгрузкой товара поставщик обязан представить Государственному заказчику следующие документы:

- технический паспорт или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики товара на русском языке;

- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке.

3. Общие требования к поставляемому товару:

Поставка Товара должна осуществляться готовыми комплектами.

Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление Технической документации и Руководств пользователя в виде ксерокопий.

Каждая единица Товара должна обеспечиваться всеми необходимыми кабелями для подключения, дистрибутивами (драйверами), инструкциями по эксплуатации.

Товар должен быть новым, иметь заводскую сборку и выпускаться серийно. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации или имеющего в своем составе части и компоненты, бывшие в эксплуатации, находящегося на консервации и хранении, равно как и восстановленного товара, в том числе на предприятии-изготовителе.

Товар поставляется без внешних дефектов, царапин и других повреждений, ухудшающих его внешний вид и функциональные свойства. Корпус товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

4. Требования к безопасности товаров:

Организация безопасной работы при производстве монтажа оборудования осуществляется в соответствии со СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»,

Правилами по охране труда в строительстве, утверждённые приказом Минтруда России от 01.06.2015 г. № 336н.

Кондиционеры должны быть сертифицированы на территории России и соответствовать требованиям нормативных документов по ГОСТ.

5. Требования к функциональным характеристикам (потребительским) свойствам товара:

Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, должен быть заводского производства. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении Покупателем правил эксплуатации поставляемого товара. В комплект поставки включается «Руководство пользователя».

Составил                                                                                                       В.П. Плотников